Общество с ограниченной ответственностью «Юнистаб»

ООО «Юнистаб»

603059, г. Нижний Новгород, ул. Июльских Дней, д.1, оф.12

т/ф (831) 215-98-89 (многоканальный)

www.unistab.ru                                                    info@unistab.ru

БЛАНК-ЗАКАЗ

на подбор воздухоприточных установок

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и  подробно заполнить бланк-заказ.

| Нужное отметить | + |  | тип системы: |  | приточная |  | вытяжная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Основные технические требования:

Производительность по воздуху   _______________м3/ч   свободный напор________________ Па

| 2. Способ размещения установки: |  | горизонтально |  | вертикально |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Место размещения:

|  | вент. камера |  | другое (вписать)↓ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | административно-бытовое помещение |  | _____________________ |

4. Ограничения  в габаритных размерах установки:

____________ширина, мм    _______________ высота, мм      _____________длина, мм

5. Обслуживание установки – по ходу воздуха:

| ## Расположение люков обслуживания: |  | ## справа |  | ## слева |  | ## сверху |  | ## снизу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Подвод воды: |  | ## справа |  | ## слева |  |  |  |  |  |  |
| ## Клеммная коробка: |  | ## справа |  | ## слева |  | ## сверху |  | ## снизу |  |  |
| ## Выход воздуха после вентилятора: |  | ## по оси |  | ## вправо |  | ## влево |  | ## вверх |  | ## вниз |

6. Состав приточной камеры АПК:

| входной клапан: |  |  |  |  | с электроприводом |  |  |  |  |  | эл/пр+подогрев |  |  |  | с ручным приводом |  |  |  | гравитационный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| секция рециркуляции: |  |  |  |  | с электроприводом |  |  |  |  |  | с ручным приводом |  |  |  | ________% рециркуляции |  |  |  |  |  |
| расположение клапана рециркуляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | справа |  |  |  | слева |  |  |  | сверху |  |
| секция фильтра: |  |  |  |  | грубой очистки EU 3-4 |  |  |  |  |  | тонкой очистки EU _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентилятор: |  |  | основной |  |  |  | резервный |  | справа |  |  |  | Входной клапан резервного вентилятора |  |  |  | с электроприводом |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с ручным приводом |  |  |  |

воздухонагреватель:

|  | водяной | паровой | электрический |
| --- | --- | --- | --- |
| воздух: | вода: | пар: | мощность максимальная _____________кВт |
| tвх______________оC_ | tвх______________оC | tпара_____________оC |  |
| tвых_____________оC | tвых_____________оC | Pпара_____________атм |  |

воздухоохладитель жидкостный:

| параметры воздуха tвх_________оC_; tвых_________оC iн______ ; iк______ | тип хладагента ________________ содержание_____% | Относительная влажность на выходе φвх_______% |
| --- | --- | --- |

секция поверхностного охлаждения:

tвх_________оC_; tвых_________оC; dвх__________; dвых_________; φвх_________% ; φвых_________%

секция рекуперации (с промежуточным теплоносителем):

Lвытяж____________м3/tвытяж___________оС; тип хладагента___________________; содержание_____________%

| шумоглушитель: |  | на входе |  | на выходе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| система автоматики: |  | САУ-1 |  | САУ-2 ( в установках АПК с электрокалорифером САУ встроена) |

дополнительные требования к автоматике:______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

7. Особые требования к условиям работы приточной камеры ________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

8. Информация о Заказчике _____________________________________________________________

полное наименование   организации, Заказчик несет полную ответственность за предоставленную информацию.

___________________________________________тел._____________________ факс_____________________ ___________________

фамилия, имя, отчество							                            дата и  подпись Заказчика